Scheda N._____________

A cura dell’ufficio ricevente

COMUNE DI CASTROLIBERO (Cs)

ALL’UFFICIO TECNICO – SERVIZIO AMBIENTE

SPORTELLO AMIANTO

COMUNE DI CASTROLIBERO (CS)

“SCHEDA PER L'ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA

DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA) IN EDIFICI E IMPIANTI”

(da compilare per ogni immobile, pubblico o privato)

Ai sensi dell’Art. 6 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14

Parte 1: dati generali sul sito

| Data compilazione scheda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indirizzo del sito contenente MCA | Provincia |  |
|  | Comune |  |
|  | Frazione/Località |  |
|  | Via/Piazza/Viale |  |
|  | Numero civico |  |
|  | C.A.P. |  |

| Coordinate WGS84 – UTM Fuso 32 | Coordinata X | Coordinata Y |
| --- | --- | --- |

| Dati catastali |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foglio | Particella | Subalterno |

| Proprietà dell'immobile: |  |
| --- | --- |
| Tel. Proprietario: |  |
| E-mail: |  |
| Codice Fiscale |  |

| Persona da contattare: |  |  |
| --- | --- | --- |
| In qualità di: | Amministratore | Rappresentante legale |
|  | Locatario | Altro |
| Tel. Persona da contattare: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Codice Fiscale |  |  |

| Scheda compilata da: | ARPA |
| --- | --- |
|  | ASL |
|  | Privato |
|  | Altro |

| 1 Categoria | 1 – Impianti industriali |
| --- | --- |
|  | 2 – Edifici |
|  | 4 – Altra presenza di amianto da attività antropica |

| Tipologia: Indicare una tipologia tra quelle sotto indicate Tipologie: biblioteche, centrali termiche, cinema, edifici agricoli, edifici artigianali e di servizio, edifici industriali, edifici residenziali, grande distribuzione commerciale, impianti sportivi/ricreativi, istituti penitenziari, luoghi di culto e cimiteri, mezzi di trasporto, ospedali, scuole, strutture turistiche ricettive, acquedotti, uffici pubblica amministrazione, altro (specificare). |  |
| --- | --- |

Descrizione sito:

(inserire breve descrizione)

| Descrizione materiali Tipologia in cui specificare: - Lastre di cemento amianto (ondulate, piane, romane, ecc.); - Pannelli; - Canne fumarie, comignoli; - Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale; - Pavimentazioni viniliche, rivestimenti vinilici; - Guarnizioni (di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari macchine e impianti industriali, con particolari caratteristiche tecniche; delle testate per motori di vecchio tipo; giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni); - Filtri (e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande; ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali; diaframmi per processi di elettrolisi); - Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; - Materiali che rivestono superfici (applicati a spruzzo o a cazzuola); - Altro (specificare) |  |
| --- | --- |

Parte 2: dati specifici del Manufatto Contenente Amianto (MCA)

| A. Friabilità Per la valutazione della friabilità andrà considerata la matrice originaria e lo stato di conservazione del prodotto | Compatto (Un materiale contenente amianto è definito compatto se è necessario usare strumenti meccanici per ridurlo in polvere) | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Friabile (Un materiale contenente amianto è definito friabile se può essere ridotto in polvere con la sola pressione delle dita) | 2 |
| B. Uso pubblico | SI | 2,5 |
|  | NO | 1 |
| C. Accessibilità | SI | 2,5 |
|  | NO | 1 |
| D. Presenza di un confinamento | SI | 1 |
|  | NO | 2,5 |

| I1 – Quantità di materiale stimato (Kg) Assumere come parametro medio di riferimento per le lastre di copertura il valore di 17 Kg/mq | < 500 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 500-10.000 |  | 10 |
|  | >10.000 |  | 15 |
| I2 - Presenza di un programma di controllo e manutenzione (come previsto dal D.M. 06/09/1994) | SI |  | 1 |
|  | NO |  | 10 |
| I3 – Attività | Attiva |  | 1 |
|  | Dismessa |  | 3 |
| I4 – Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre | SI |  | 5 |
|  | NO |  | 1 |
| I5 – Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l) e diffusione nelle matrici ambientali(1) | < 1 |  | 2 |
|  | > 1 |  | 5 |
| I6 - Area di estensione del sito (m2) | < 500 |  | 3 |
|  | 500 – 5.000 |  | 5 |
|  | > 5.000 |  | 9 |
| I7 – Superficie esposta all'aria | < 500 |  | 5 |
|  | 500 – 5.000 |  | 8 |
|  | > 5.000 |  | 10 |
| Effettiva superficie con amianto (m2) | m2 |  |  |
| I8 - Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione | SI |  | 3 |
|  | NO |  | 1 |
| I9 – Stato di conservazione delle strutture edili | Danneggiato<10% |  | 5 |
|  | Danneggiato>10% |  | 30 |
| I10 – Tempo trascorso dalla dismissione (anni) | < 3 |  | 1 |
|  | 3-10 |  | 3 |
|  | >10 |  | 7 |
| I11 – Tipologia di amianto presente (1) | crisotilo |  | 1 |
|  | crisotilo + anfiboli |  | 3 |
| I12 – Dati epidemiologici (1) | SI |  | 10 |
|  | NO |  | 1 |
| I13 – Frequenza di utilizzo | occasionale |  | 5 |
|  | periodica |  | 10 |
|  | costante |  | 20 |
| I14 - Distanza dal centro urbano (m) | 0 |  | 5 |
|  | 1.000 |  | 3 |
|  | > 1.000 |  | 1 |
| I15 - Densità di popolazione | Agglomerato urbano |  | 4 |
|  | Case sparse |  | 2 |
| I16 – Età media dei soggetti frequentatori (anni) | < 29 |  | 10 |
|  | > 29 |  | 2 |
| Stato della bonifica | Non bonificato | Parzialmente bonificato | Completamente bonificato |
| Tipo di intervento previsto | A - Incapsulamento | B - Confinamento | C - Rimozione |

(1) Campo non obbligatorio

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello di scheda qui sopra riportato è stato definito a livello nazionale sulla base degli indicatori riportati dal D.M. 101/2003 e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto stesso: non è quindi possibile alcuna modifica della natura o dell’ordinamento dei dati.

Alcune delle informazioni richieste non sono, però, pertinenti con l’oggetto e con la finalità della rilevazione, pertanto, alcuni campi sono stati retinati e non devono essere quindi compilati.

La compilazione dei campi contrassegnati con la nota (1) non è obbligatoria.

| Data ________________________ | ____________________________________ Firma del dichiarante (leggibile e per esteso) |
| --- | --- |

Allegare:

1) planimetria con numerazione dei locali interessati dalla presenza di amianto ;

2) fotografie del materiale contenente amianto e del contesto (edificio/area);

3) certificato di Visura catastale

GLOSSARIO

AMIANTO: gruppo di minerali presenti in natura, costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofillite, crocidolite, tremolite).

BONIFICA: interventi tecnici sui materiali contenenti amianto finalizzato ad eliminare il pericolo di rilascio di fibre di amianto nell’ambiente; usualmente si riferisce alla rimozione

CEMENTO-AMIANTO: miscela costituita dall’85-90% di cemento Portland e dal 10-15% di amianto. Usualmente il tipo di amianto utilizzato è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno). Il cemento amianto è un materiale compatto, che può rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o da agenti atmosferici.

CENSIMENTO: identificazione delle situazioni di potenziale pericolo determinate dall’amianto, quali edifici, imprese, siti estrattivi di amianto o minerali contaminati, siti industriali dismessi inquinati da amianto, pietre verdi.

CONFINAMENTO: metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

ETERNIT: denominazione commerciale del cemento amianto.

INCAPSULAMENTO: metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO: manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre.

MATRICE COMPATTA: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.), come il cemento amianto e il vinil amianto.

MATRICE FRIABILE: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

RIMOZIONE: metodo di bonifica consistente nell’eliminazione dei manufatti contenenti amianto. È il più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.

SOVRACOPERTURA: intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.

(